启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目

政府采购磋商文件

南通市启东生态环境局

2025 年 03 月 14 日

地址: 南通市启东市汇龙镇紫薇中路718号

邮政编码：226200

启东市人民政府网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

南通市启东生态环境局就[启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目]进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

[启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目]的潜在供应商应在启东市人民政府网获取采购文件，并于2025年03月25日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：82800.00元

最高限价：82800.00元，投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，投标报价高于最高限价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年03月25日（北京时间）

地点：启东市人民政府网

方式：供应商自行从启东市人民政府网下载。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间：2025年03月25日08点30分（北京时间）

开标（磋商）时间：2025年03月25日09点30分（北京时间）

开标（磋商）地点：启东市汇龙镇紫薇中路718号南通市启东生态环境局213会议室，逾时则不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过QQ群参加磋商活动。请各投标人在规定时间（2025年03月25日09:15-09:30）内法人或委派授权委托人进入本项目QQ群，如未在规定时间内进去，视为默认本项目开标结果。QQ群名称：启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目，QQ群号：982137878。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.响应文件接收截止时间及接收地点：各投标人须在2025年03月25日08时30分之前将响应文件直接送至或邮寄（只接收顺丰）至以下地点：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，接收联系人：施女士，联系电话：18901481738。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的响应文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

7.招标代理机构磋商文件费用的收取标准和方式：在投标截止前递交响应文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同响应文件一起递交），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的响应文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市启东生态环境局

地    址：南通市启东市汇龙镇紫薇中路718号

联 系 人：徐先生

联系方式：13912444663

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地    址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室

联 系 人：施女士

联系方式：18901481738

3.项目联系方式

磋商文件制作人：18901481738

项目磋商经办人：18901481738

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1 磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2 采购人视情组织答疑会。

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

3.1 磋商响应有效期为规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）磋商响应文件的密封、签署、提交

- 1.磋商响应文件必须提供1份正本4份副本。

- 2.磋商响应文件由供应商的法定代表人或授权委托人提交至规定接收地点。

- 3.磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 4.供应商的磋商响应文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）。

5.供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”）。

6.所有磋商响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

7.如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。

（五）磋商响应文件的盖章要求

1.磋商响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

2.磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

3.磋商响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。投标供应商应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（六）磋商响应文件提交的截止时间

1.供应商应于磋商文件中规定的投标截止时间前将磋商响应文件送至指定的投标地点，在规定的投标截止时间以后提交的磋商响应文件，将被拒收。

2.如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），项目废标，采购人将依法重新组织采购。

3.采购人推迟投标截止时间，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（七）磋商响应文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，供应商必须将修改磋商响应文件的书面材料并密封后提交给采购代理机构，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样。采购人或采购代理机构可以予以接收，但不退换磋商响应文件。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

（八）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1 采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在QQ群参加磋商活动。采购人或采购代理机构在规定的时间内对响应文件进行开启。

1.2 磋商活动由采购人和采购代理机构组织，在规定的地点进行磋商。

2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3 超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4 采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4 评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5 在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6 采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过QQ群告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商提交的响应文件不符合磋商文件要求的。

6.1.2同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.3不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.4响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过QQ群要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.10本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖公章。

6.1.12不同的供应商响应文件异常一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.14商务技术分不满40分的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （九）成交

- 1.确定成交单位

1.1 成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3 采购人确定成交供应商后，将在启东市人民政府网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3.成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （十）授予合同

- 1.签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

## 一、项目简介

为保持声环境功能区自动监测网络体系正常运行，拟对城区7个噪声自动监测站进行运维。

## 二、运维设备主要技术参数

### （一）声环境功能区噪声自动监测站

声环境功能区噪声自动监测站包括全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、视频监控单元、供电与安全、户外防护机箱、安装支架。

#### 1.全天候户外传声器

- （1）在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa。

- （2）指向性应支持0°和90°入射。

- （3）传声器应支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰、防鸟停等功能。

- （4）应支持传声器风罩在风速30m/s 时不损坏。

- （5）传声器支架结构方便传声器安装、拆卸和声校准操作。

- （6）本机噪声应小于＜30dB(A)SPL。

#### 2.噪声采集分析单元

- （1）符合GB/T3785.1对1级声级计的要求。

- （2）测量下限不高于30dB，测量上限不低于130dB。

- （3）分辨率：0.1dB

- （4）应具有A、C、Z频率计权方式。

- （5）应具有F、S时间计权方式。采样时间间隔不小于1s。

- （6）应可扩展倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能，应符合GB3241对1级滤波器的要求并可远程设置频谱。

- （7）测量参数应包含瞬时声级 LP、等效声级 Leq、累积百分声级 LN（N=5，10，50，90，95)、最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差 SD 等。

- （8）应支持远程设置统计分析时间，在自定义时间段内生成Leq、LN、Lmax 、Lmin、SD及采集率等统计数据，应能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）。

- （9）应具有对超出某一限值的声音的触发录音及录像功能，可远程回放功能，触发限值和录音时间可设置。

- （10）应具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5dB时自动提示。

- （11）应具有自动校时功能。

- （12）应支持人控校准和声校准器校准。

- （13）应具有死机后有自动重启功能。

- （14）应可扩展其他相关参数采集功能，如颗粒物、视频监控等。

- （15）原始数据及录音数据存储时间应大于60d，并支持通过通用通讯接口下载数据。

- （16）应具备超标报警功能，可设置超低报警阈值，实现超标报警报警灯闪烁灯功能。

- （17）应具备彩色触摸屏，可显示实时监测数据和设置设备功能。

- （18）应具备设备校准、超标、断网、离线、断电等事件上报功能。

#### 3.通信单元

#### （1）应支持4G全网通网络及有线网络，实时传输噪声自动检测原始数据和录音数据。

#### （2）应至少支持四中心数据传输功能，满足国家、省、市、区县的声环境监测网格的数据共享应用。

#### （3）数据传输模式及通讯协议应符合HJ212-2017要求，支持基于HJ212-2017的协议文本样式进行远程历史数据提取。

#### （4）应具有断点续传功能，通讯中断恢复后，可将缓存未上报数据自动补传至平台。

#### 4.供电及安全

- （1）应具有不间断电源应具有放电保护功能，容量应保证终端正常工作24h以上。

- （2）供电部分绝缘电阻应大于20MΩ。

- （3）各独立部件应有接地措施。

- （4）应具有防雷设计。

- （5）应具有漏电保护装置和防盗报警装置。

- （6）高温、高压和有害等危险部位应具有警示标识。

#### 5.户外防护机箱

- （1）防水防尘等级符合IP55。

- （2）具有防腐设计、耐候性设计、散热功能。

- （3）具有有电源插座。

#### 6.安装支架

- （1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质。

- （2）具有方便进行传声器安装、拆卸和声校准操作的设计。

- （3）抗风能力：风速40 米/秒不损。

- （4）具有防腐处理、防水处理。

- （5）可靠的防雷接地，防振动影响设计。

- （6）寿命：大于7年。

### （二）视频监控单元

- （1）应采用固定式红外高清网络球机。

- （2）应具有200万及以上像素。

- （3）应支持最大1920*1080@30fps高清画面输出。

- （4）应具有23倍光学变倍，16倍数据变倍。

- （5）应具有300个预置位，8条巡航扫描。

- （6）应支持水平旋转360°，垂直方向-15°~90°旋转。

- （7）应满足IP66要求，应具有防雷、防浪涌、防突破。

- （8）应支持数字叠加功能，支持超标图片抓拍和视频录制功能。

### （三）颗粒物检测单元

- （1）颗粒物测量范围：(0～30)mg/m3，提供对应计量器具形式批准证书CPA。

- （2）▲示值误差：不超过±7.5%，提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

- （3）▲示值重复性：≤1.5%，提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

- （4）▲数据分辨率：0.1μg/m3；提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

### （四）气象监测单元

- （1）风速：测量范围0~60m/s，测量精度±1m/s

- （2）风向：测量范围：0~360°（无死角），测量精度±1°

- （3）温度：测量范围：-40~+80˚C，测量精度：±1˚C

- （4）湿度：测量范围：0~100%RH，测量精度：±3%RH

- （5）大气压：测量范围：10-110KPa，测量精度：±5hPa

### 三、运维服务

本项目运维时间为一年（2025年04月—2026年03月）。运维服务按照《功能区声环境质量自动监测技术规范（HJ 906-2017）》和《环境噪声自动监测系统技术要求（HJ 907-2017）》的相关要求进行。

（一）总体要求

1.对各点的仪器设备应建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等。

2.台风、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

3.检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

4.保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

（二）运维目标

1.保证噪声自动监测站点每月正常工作时间90%以上。

2.每站点现场声校准合格率达到100% 。

3.一般仪器故障排除时间不超过24小时，如无法远程解决，则48小时内到达现场检查故障，72小时内解决故障。

（三）运维内容

主要服务项目及服务间隔周期必须达到或者优于以下表格内容：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容描述 | 周期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 例行维护工作 |  |  |
| 1 | 热线服务 | 提供24小时热线支持 | 日常持续 |
| 2 | 备品备件 | 提供维护所需备件 | 日常持续 |
| 3 | 日常检查 | 每日远程自检、检查各监测站点的数据传输情况、检查各站点运行状况、检查时钟和日历设置、对各站点噪声事件的录音进行回放并备注主要噪声源、检查数据是否异常、记录检查情况等 | 每天 |
| 4 | 例行校准 | 现场声校准工作 | 1个月1次 |
| 5 | 网络通畅 | 4G通信网络 | 日常持续 |
| 6 | 技术培训 | 因甲方人员调整进行系统培训 | 按实际需要 |
| 7 | 数据备份 | 定期对系统数据备份 | 3个月1次 |
| 8 | 报告提交 | 定期提交维护报告 | 月、季度、年 |
| 二 | 预防性维护工作 |  |  |
| 9 | 状态查询 | 查询系统工作状态 | 每周1次 |
| 10 | 设备巡检 | 对系统全面测试检查 | 每月1次 |
| 11 | 三防处理 | 对漏水、腐蚀进行处理 | 6个月1次 |
| 三 | 应急维护工作 |  |  |
| 12 | 现场服务 | 远程无法解决故障需现场支持 | 根据需要 |
| 13 | 备件更换 | 故障情况需要更换备件时 | 根据需要 |
| 14 | 硬件维修 | 对故障部件进行修复 | 根据需要 |
| 四 | 通信费 |  |  |
| 15 | 4G | 缴纳各点位4G通信费 |  |
| 五 | 电费 |  |  |
| 16 | 市电 | 缴纳各点位市电电费 |  |
| 六 | 软件系统 |  |  |
| 17 | 管理平台软件 | 查看主要应用服务器系统日志 | 每月1次 |
|  |  | 对于bug类进行软件升级 | 每月1次 |
| 18 | 服务器的运行 | 查看各服务器的系统运行日志。 查看磁盘工作容量。 | 每周1次 |
| 19 | 中心网络 | 通过内部局域网访问相关服务器，观察其响应情况。 访问系统更新服务器（主域控制，防病毒），观察其响应情况。 定期检查路由器、以太网交换机等网络设备的工作状态。 | 每周1次 |

四、其他约定事项

1.供应商须按照采购文件的要求对本项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购人将提前告知供应商，合同内容经双方协商调整。

2.供应商所提供服务应能够至少达到采购要求及技术规范。

3.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以启东市人民政府网发布的信息为准。

4.供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由供应商自行承担。

5.供应商项目组成员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

6.本项目预算费用为每年82800.00元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标二年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。）本项目实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

五、报价注意事项

1.供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

2.供应商须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.本项目采用固定总价报价，报价应包括本项目的全部费用，包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、 应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费、招标代理费用【本项目招标代理服务费按国家相关收费标准由成交供应商承担。根据成交供应商中标金额，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格〔2002〕1980号]和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[发改价格[2011]534号]规定的68%计取，不足1000元的按1000元收取，在签订合同前支付】、评委费用（按实收取）等一切费用。采购文件未列明，而投标供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。投标总报价一次报定，不得更改，亦不接受选择性报价。

4.供应商应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。投标报价在中标后合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

六、采购资金的支付方式、时间、条件

1.采购资金的支付方式：银行转账。

2.采购资金的支付时间、条件：合同签订生效一个月内，预付合同金额的50%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款，以上付款不计利息。

注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。

七、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

八、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

九、本项目不接受进口产品参与。

十、合同条款

项目编号（如有）：

启东市声环境功能区噪声监测

运维服务项目

采 购 合 同

甲方(采购人):   南通市启东生态环境局

乙方(成交人):

签 订 地 点:   南通市启东生态环境局

签 订 日 期:          年         月         日

拟签订的合同条款

采购人：南通市启东生态环境局（以下简称甲方）

成交人：                    （以下简称乙方）

2025 年     月     日， 南通市启东生态环境局 以 竞争性磋商 的采购方式对 启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目 进行了采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为中标人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称：启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目

二、项目内容及需求

## （一）项目简介

为保持声环境功能区自动监测网络体系正常运行，现委托乙方对城区7个噪声自动监测站进行运维。

## （二）运维设备主要技术参数

### 1.声环境功能区噪声自动监测站

声环境功能区噪声自动监测站包括全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、视频监控单元、供电与安全、户外防护机箱、安装支架。

#### 1.1全天候户外传声器

- （1）在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa。

- （2）指向性应支持0°和90°入射。

- （3）传声器应支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰、防鸟停等功能。

- （4）应支持传声器风罩在风速30m/s 时不损坏。

- （5）传声器支架结构方便传声器安装、拆卸和声校准操作。

- （6）本机噪声应小于＜30dB(A)SPL。

#### 1.2噪声采集分析单元

- （1）符合GB/T3785.1对1级声级计的要求。

- （2）测量下限不高于30dB，测量上限不低于130dB。

- （3）分辨率：0.1dB。

- （4）应具有A、C、Z频率计权方式。

- （5）应具有F、S时间计权方式。采样时间间隔不小于1s。

- （6）应可扩展倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能，应符合GB3241对1级滤波器的要求并可远程设置频谱。

- （7）测量参数应包含瞬时声级 LP、等效声级 Leq、累积百分声级 LN（N=5，10，50，90，95)、最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差 SD 等。

- （8）应支持远程设置统计分析时间，在自定义时间段内生成Leq、LN、Lmax 、Lmin、SD及采集率等统计数据，应能够同时生成小时统计和天统计数据（Ld、Ln、Ldn）。

- （9）应具有对超出某一限值的声音的触发录音及录像功能，可远程回放功能，触发限值和录音时间可设置。

- （10）应具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5dB时自动提示。

- （11）应具有自动校时功能。

- （12）应支持人控校准和声校准器校准。

- （13）应具有死机后有自动重启功能。

- （14）应可扩展其他相关参数采集功能，如颗粒物、视频监控等。

- （15）原始数据及录音数据存储时间应大于60d，并支持通过通用通讯接口下载数据。

- （16）应具备超标报警功能，可设置超低报警阈值，实现超标报警报警灯闪烁灯功能。

- （17）应具备彩色触摸屏，可显示实时监测数据和设置设备功能。

- （18）应具备设备校准、超标、断网、离线、断电等事件上报功能。

- 1.3通信单元

- （1）应支持4G全网通网络及有线网络，实时传输噪声自动检测原始数据和录音数据。

- （2）应至少支持四中心数据传输功能，满足国家、省、市、区县的声环境监测网格的数据共享应用。

- （3）数据传输模式及通讯协议应符合HJ212-2017要求，支持基于HJ212-2017的协议文本样式进行远程历史数据提取。

- （4）应具有断点续传功能，通讯中断恢复后，可将缓存未上报数据自动补传至平台。

#### 1.4供电及安全

- （1）应具有不间断电源应具有放电保护功能，容量应保证终端正常工作24h以上。

- （2）供电部分绝缘电阻应大于20MΩ。

- （3）各独立部件应有接地措施。

- （4）应具有防雷设计。

- （5）应具有漏电保护装置和防盗报警装置。

- （6）高温、高压和有害等危险部位应具有警示标识。

#### 1.5户外防护机箱

- （1）防水防尘等级符合IP55。

- （2）具有防腐设计、耐候性设计、散热功能。

- （3）具有有电源插座。

#### 1.6安装支架

- （1）架杆和支架为防腐防锈全金属材质。

- （2）具有方便进行传声器安装、拆卸和声校准操作的设计。

- （3）抗风能力：风速40 米/秒不损。

- （4）具有防腐处理、防水处理。

- （5）可靠的防雷接地，防振动影响设计。

- （6）寿命：大于7年。

### 2.视频监控单元

- （1）应采用固定式红外高清网络球机。

- （2）应具有200万及以上像素。

- （3）应支持最大1920*1080@30fps高清画面输出。

- （4）应具有23倍光学变倍，16倍数据变倍。

- （5）应具有300个预置位，8条巡航扫描。

- （6）应支持水平旋转360°，垂直方向-15°~90°旋转。

- （7）应满足IP66要求，应具有防雷、防浪涌、防突破。

- （8）应支持数字叠加功能，支持超标图片抓拍和视频录制功能。

- 3.颗粒物检测单元

- （1）颗粒物测量范围：(0～30)mg/m3，提供对应计量器具形式批准证书CPA。

- （2）示值误差：不超过±7.5%，提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

- （3）示值重复性：≤1.5%，提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

- （4）数据分辨率：0.1μg/m3；提供具备CMA章的省级及以上计量院出具的检测报告。

### 4.气象监测单元

- （1）风速：测量范围0~60m/s，测量精度±1m/s。

- （2）风向：测量范围：0~360°（无死角），测量精度±1°。

- （3）温度：测量范围：-40~+80˚C，测量精度：±1˚C。

- （4）湿度：测量范围：0~100%RH，测量精度：±3%RH。

- （5）大气压：测量范围：10-110KPa，测量精度：±5hPa。

### （三）运维服务

本项目运维时间为一年（2025年04月—2026年03月）。运维服务按照《功能区声环境质量自动监测技术规范（HJ 906-2017）》和《环境噪声自动监测系统技术要求（HJ 907-2017）》的相关要求进行。

1.总体要求

（1）对各点的仪器设备应建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等。

（2）台风、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

（3）检查维护应由专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

（4）保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

2.运维目标

（1）保证噪声自动监测站点每月正常工作时间90%以上。

（2）每站点现场声校准合格率达到100% 。

（3）一般仪器故障排除时间不超过24小时，如无法远程解决，则48小时内到达现场检查故障，72小时内解决故障。

3.运维内容

主要服务项目及服务间隔周期必须达到或者优于以下表格内容：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容描述 | 周期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 例行维护工作 |  |  |
| 1 | 热线服务 | 提供24小时热线支持 | 日常持续 |
| 2 | 备品备件 | 提供维护所需备件 | 日常持续 |
| 3 | 日常检查 | 每日远程自检、检查各监测站点的数据传输情况、检查各站点运行状况、检查时钟和日历设置、对各站点噪声事件的录音进行回放并备注主要噪声源、检查数据是否异常、记录检查情况等 | 每天 |
| 4 | 例行校准 | 现场声校准工作 | 1个月1次 |
| 5 | 网络通畅 | 4G通信网络 | 日常持续 |
| 6 | 技术培训 | 因甲方人员调整进行系统培训 | 按实际需要 |
| 7 | 数据备份 | 定期对系统数据备份 | 3个月1次 |
| 8 | 报告提交 | 定期提交维护报告 | 月、季度、年 |
| 二 | 预防性维护工作 |  |  |
| 9 | 状态查询 | 查询系统工作状态 | 每周1次 |
| 10 | 设备巡检 | 对系统全面测试检查 | 每月1次 |
| 11 | 三防处理 | 对漏水、腐蚀进行处理 | 6个月1次 |
| 三 | 应急维护工作 |  |  |
| 12 | 现场服务 | 远程无法解决故障需现场支持 | 根据需要 |
| 13 | 备件更换 | 故障情况需要更换备件时 | 根据需要 |
| 14 | 硬件维修 | 对故障部件进行修复 | 根据需要 |
| 四 | 通信费 |  |  |
| 15 | 4G | 缴纳各点位4G通信费 |  |
| 五 | 电费 |  |  |
| 16 | 市电 | 缴纳各点位市电电费 |  |
| 六 | 软件系统 |  |  |
| 17 | 管理平台软件 | 查看主要应用服务器系统日志 | 每月1次 |
|  |  | 对于bug类进行软件升级 | 每月1次 |
| 18 | 服务器的运行 | 查看各服务器的系统运行日志。 查看磁盘工作容量。 | 每周1次 |
| 19 | 中心网络 | 通过内部局域网访问相关服务器，观察其响应情况。 访问系统更新服务器（主域控制，防病毒），观察其响应情况。 定期检查路由器、以太网交换机等网络设备的工作状态。 | 每周1次 |

（四）其他约定事项

1.乙方须按照采购文件及本合同的要求对本项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，甲方将提前告知乙方，合同内容经双方协商调整。

2.乙方所提供服务应能够至少达到采购要求及技术规范。

3.乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

4.乙方项目组成员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方与所派遣的人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

5.根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标二年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。）本项目实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

三、合同款及其支付方式、时间、条件

1.合同金额：本项目合同金额为人民币            （￥：           元）。

2.本合同为固定总价合同，合同价应包括本合同的全部费用，包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、 应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费、招标代理费用、评委费用等一切费用。

3.乙方应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在合同总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

4.合同款的支付方式：银行转账。

5.合同款的支付时间、条件：合同签订生效一个月内，预付合同金额的50%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款，以上付款不计利息。注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。

四、履约保证金的缴纳和退还

1.本项目的履约保证金为项目成交价的5%，即      元。乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（缴纳方式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.履约保证金退还：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、甲方权利义务

1.甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3.甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4.甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

六、乙方权利义务

1.乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2.履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作。

3.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

七、技术情报和资料的保密

成果由双方按有关规定保管，未经对方同意，不得提供给第三方。

八、违约责任

1.乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照合同金额的0.1%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，由于乙方责任造成的项目违约，没收乙方全部履约保证金，并扣除合同最高金额的20%作为违约金。

3.乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、调查成果质量差等原因，影响调查工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门。

九、转包或分包

1、本合同范围的服务或货物，乙方不得非法转让他人供应；

2、如有非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十一、不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十二、合同生效、终止及其它

1.合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方缴纳足额履约保证金后生效，至双方规定的权利和义务完成时自行终止。

2.违约金或者赔偿损失的方式双方协商解决。

3.对本合同条款的任何修改、补充或变更，须经双方协商同意并由双方授权代表签署的书面文件为证，构成本合同不可分割的组成部分。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金缴纳证明；

（3）磋商文件；

（4）澄清文件（如有）；

（5）乙方的响应文件；

（6）甲乙双方商定的其他必要文件。

十三、合同签署

1.本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  | 法定代表人（签字或盖章）： |
| （或）授权代表（签字或盖章）： |  | （或）授权代表（签字或盖章）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 开户行/帐号： |  | 开户行/帐号： |
|  |  | 签订日期： 年 月 日 |

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过QQ群系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。最后报价填报通知发出后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 投标人综合实力 （满分19分） | 1.投标供应商获得省级及以上科技行政主管部门颁发的高新技术企业证书的得4分。 2.投标供应商具备质量管理体系认证证书、环境管理体认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得3分，最高得9分。 3.投标供应商具有知识产权管理体系证书的得3分。 4.投标供应商具有企业信用等级AAA级证书的得3分。 注：上述证明材料需提供相应证明文件并加盖单位公章，证书单位名称与投标供应商名称完全一致。 |
|  |  | 企业业绩 （满分12分） | 投标供应商2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）具有类似政府噪声设备采购或运维业绩的，有一个得4分，最高得12分。 注：提供有效中标通知书或合同关键页复印件，并加盖单位公章。 |
|  |  | 技术力量 （满分15分） | 1.项目负责人具备环境类高级工程师职称的得5分。 2.项目组成员（不包括项目负责人）具有环境噪声运维自动监测运维工证书的有一个得2分，最高得10分。 注：提供相应职称证书扫描件或复印件（若证书未体现专业的，则另须提供学历证书）、供应商为项目负责人和项目组成员缴纳的自磋商公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明，并加盖单位公章。 |
|  |  | 专业运维授权资质 （满分4分） | 投标供应商获得本项目设备厂家专业运维授权证书的得4分，没有不得分。 注：需按招标技术要求提供相应的证明材料复印件并加盖单位公章，不提供的不得分。 |
| 2 | 技术部分 | 实施方案 （满分15分） | 投标供应商针对本项目制定实施方案，方案包括但不限于人员配置方案、时间进度计划、设施设备配置等。 （1）方案全面合理、可操作性强且有不同于其他投标人特色举措的得11-15分； （2）方案齐全、具有实际可操作性的得6-10分； （3）方案有欠缺、条理不清晰的得1-5分； （4）未提供相应内容的不得分。 |
|  |  | 运维方案 （满分15分） | 投标供应商需根据招标文件确定的要求制定运维方案，方案包括但不限于设备性能、运维计划、运维质量、运维保证等。 （1）方案详细、表述完整、针对性强、可行性强，能够满足采购需求得11-15分； （2）方案通用，表述略模糊，具有一定的可行性，基本满足采购需求得6-10分； （3）方案简单，表述模糊，可行性较差的得1-5分； （4）未提供相应内容的不得分。 |

备注：

1、若经查实投标人提供的证明材料弄虚作假的，则作废标处理或取消中标资格。

2、商务技术分不满40分的，作为无效投标处理。

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注意：供应商在磋商时递交最后报价，最后报价不得超过磋商响应文件中的报价。

友情提醒：磋商报价表（最终）不得密封在响应文件中，须提前加盖公章（投标报价一栏请空着），开标时按要求提交。在商务技术标评审结束后进入最终报价环节，采购人或招标代理机构届时将通知供应商进行最终报价填报，所有的响应供应商须在接到通知后20分钟内填写并按要求提交最后报价，并请在开标后按要求将原件邮寄至规定接收地点。

磋商报价时须充分考虑各种因素，严禁扰乱市场秩序降低服务质量的低价中标。如采购人认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在启东市人民政府网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  响应文件格式

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别编制响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件和投标报价）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.提供行政管理部门颁发的有效营业执照，加盖单位公章；

7.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺函，格式详见附件6）；

8.本项目属于专门面向中小企业采购的项目,服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。（格式见附件12-14）。供应商根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；

9.供应商认为需要提交的其他资格审查材料（没有可不提供）。

注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则作为无效响应文件。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）

二、商务技术文件（不能出现投标报价）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）

技术部分正负偏离表（格式见附件8）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（项目组人员情况表格式见附件9，表后附项目组成员相关证明材料）；

3.供应商认为需要提交的其他商务技术材料（没有可不提供）。

- 注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则作为无效响应文件。

（磋商文件要求提供的商务技术材料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）

三、价格文件

1.磋商报价表（首次）（格式见附件10）；

2.磋商报价表（最终）（格式见附件11，最终报价表需提前加盖公章，无需密封在投标文件中，投标报价请空着，在商务技术部分评审结束后按要求提交最终报价）；

3.中小企业声明函（格式见附件12）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件13）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件14）

6.供应商认为需要提交的其他价格标材料（没有可不提供）。

（如磋商文件要求提供的价格资料中没有对应的地方提交的资料，可以在本部分的其他材料中提交）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：      年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日     期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件并加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系              （授权单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）（身份证号              ）为我方代理人，以我方名义全权处理与              采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年       月       日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（盖章或签字）:

代理人(被授权人)联系方式:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件并加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：          （采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人手写签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：       年       月       日

附件6

承诺函

致：               （采购人名称）

我方郑重承诺：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年      月      日

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

项目组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从业时间 | 职称 | 专业 | 拟在本项目担任的职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）以上须提供本项目所拟派人员（包括项目负责人和项目组成员）的配备情况，包括其姓名、性别、年龄、学历、职称等，项目组负责人至少1人、项目组成员若干。

（2）本表行不够可自行添加，后附项目组成员相关证明材料。

供应商名称（盖章）：

供应商联系人（签字或盖章）：

供应商联系电话：

日期：      年      月      日

附件10

磋商报价表（首次）

| - 项目名称 | - 启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目 |
| --- | --- |
| - 投标报价 （首次） | - 人民币大写： - （¥： 元） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件11

磋商报价表（最终）

| - 项目名称 | - 启东市声环境功能区噪声监测运维服务项目 |
| --- | --- |
| - 投标报价 （最终） | - 人民币大写： - （¥： 元） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

友情提醒：

磋商报价表（最终）不得密封在响应文件中，须提前加盖公章（投标报价一栏请空着），开标时按要求提交。在商务技术标评审结束后进入最终报价环节，采购人或招标代理机构届时将通知供应商进行最终报价填报，所有的响应供应商须在接到通知后20分钟内填写并按要求提交最后报价，并请在开标后按要求将原件邮寄至规定接收地点。

- 附件12

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件14

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。